# KOSZTORYS OFERTOWY

| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| --- | --- |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45331220-4 | Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych |
| 45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| NAZWA INWESTYCJI: | Budynek PUP w Wieruszowie |
| ADRES INWESTYCJI: | Dz.147, obr. Wieruszów, gm.Wieruszów |
| NAZWA INWESTORA: | Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie |
| ADRES INWESTORA: | 98-400 Wieruszów, ul.Ludwika Waryńskiego 15 |

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł

SŁOWNIE:	zł

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
| --- | --- |

- 2 -

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 17484  Użytkownik: 6608-FA53-871A-F75F-4B71

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Klimatyzacja |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 7-24 0153-01 kalk. własna | Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg multispilt | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 7-24 0130-01 kalk. własna | Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie do 50 kg | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 5.000 szt. |  |  |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 7-24 0153-01 kalk. własna | Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg multispilt | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 szt. |  |  |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 7-24 0130-01 kalk. własna | Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie do 50 kg | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 8.000 szt. |  |  |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 7-24 0153-01 kalk. własna | Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg multispilt | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 7-24 0130-01 kalk. własna | Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie do 50 kg | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 szt. |  |  |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 7-24 0153-01 kalk. własna | Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg split | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 7-24 0153-01 kalk. własna | Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg split | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 7-07 0101-01 z.o.3.10 analogia | Pompki skroplin | kpl. | 15.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 15.000 kpl. |  |  |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR 7-24 0148-04 analogia | Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów klimatyzacyjnych | szt | 3.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 3.000 szt |  |  |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR 7-24 0148-04 analogia | Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów klimatyzacyjnych | szt | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 szt |  |  |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR 7-24 0235-02 analogia | Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | m | 125.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 125.000 m |  |  |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR 7-24 0235-03 analogia | Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm | m | 125.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 125.000 m |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 d.1.1 | KNR 7-24 0240-06 analogia | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. do 18 mm | szt. | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 szt. |  |  |  |  |
| 15 d.1.1 | KNR 7-24 0515-01 analogia | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym wydajność do 0.5 tys.kcal/h | kpl. | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 kpl. |  |  |  |  |
| 16 d.1.1 | KNR 7-24 0514-01 analogia | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h | kpl. | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 kpl. |  |  |  |  |
| 17 d.1.1 | kalk. własna | Wąż do odprowadzaia skroplin fi20 | m | 55.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 55.000 m |  |  |  |  |
| 18 d.1.1 | KNR-W 2- 15 0211-04 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm | pode j. | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 podej. |  |  |  |  |
| 19 d.1.1 | kalk. własna | Przejście dachowe rur chlodniczych | kpl. | 3.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 3.000 kpl. |  |  |  |  |
| 20 d.1.1 | kalk. własna | Trójnik kanalizacyjny 80/80/45st | szt | 4.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 4.000 szt |  |  |  |  |
| 21 d.1.1 | kalk. własna | Nasuwka dwukielichowa | szt | 4.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 4.000 szt |  |  |  |  |
| 22 d.1.1 | KNR AT-17 0103-01 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle | cm | 470.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 470.000 cm |  |  |  |  |
| 23 d.1.1 | KNR AT-17 0101-01 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 280.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 280.000 cm |  |  |  |  |
| 24 d.1.1 | KNR K-05 0402-03 analogia | Obróbka przejść dachowych | m2 | 3.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 3.000 m2 |  |  |  |  |
| 25 d.1.1 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 153.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 153.000 m2 |  |  |  |  |
| 26 d.1.1 | KNNR 5 0111-04 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe | m | 24.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 24.000 m |  |  |  |  |
| Razem dział: Klimatyzacja |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  |  |
| 27 d.2.1 | KNR-W 4- 01 0332-11 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 0.300 |  |  |
|  |  | obmiar = 0.300 m2 |  |  |  |  |
| 28 d.2.1 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 29 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy | szt. | 1.000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 30 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 szt. |  |  |  |  |
| 31 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 32 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 33 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 3.000 szt. |  |  |  |  |
| 34 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach lampka kontroli fazy | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 3.000 szt. |  |  |  |  |
| 35 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 szt. |  |  |  |  |
| 36 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 szt. |  |  |  |  |
| 37 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 38 d.2.1 | KNR-W 5- 08 0408-02 | Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 szt. |  |  |  |  |
| 39 d.2.1 | kalk. własna | Roboty dodatkowe - połączenia w rozdzielnycy RE11 | szt. | 4.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 4.000 szt. |  |  |  |  |
| Razem dział: Rozdzielnice elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Instalacja zasilania i sterowania |  |  |  |  |
| 40 d.2.2 | KNNR 5 0110-04 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 48.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 48.000 m |  |  |  |  |
| 41 d.2.2 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 12.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 12.000 m |  |  |  |  |
| 42 d.2.2 | KNNR 5 0204-06 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe | m | 12.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 12.000 m |  |  |  |  |
| 43 d.2.2 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 12.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 12.000 m |  |  |  |  |
| 44 d.2.2 | KNNR 5 1209-1201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 21.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 21.000 otw. |  |  |  |  |
| 45 d.2.2 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 158.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 158.000 m |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 d.2.2 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 158.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 158.000 m |  |  |  |  |
| 47 d.2.2 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 62.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 62.000 m |  |  |  |  |
| 48 d.2.2 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 167.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 167.000 m |  |  |  |  |
| 49 d.2.2 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 22.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 22.000 m |  |  |  |  |
| 50 d.2.2 | KNR-W 5- 08 0804-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 | szt.ż ył | 114.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 114.000 szt.żył |  |  |  |  |
| Razem dział: Instalacja zasilania i sterowania |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Połączenia wyrównawcze |  |  |  |  |
| 51 d.2.3 | KNR 2-31 0807-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 2.000 m2 |  |  |  |  |
| 52 d.2.3 | KNR-W 2- 01 0701-0204 analogia | Ręczne kopanie rowu dla bednarki 25x4 o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 5.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 5.000 m |  |  |  |  |
| 53 d.2.3 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 m |  |  |  |  |
| 54 d.2.3 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych bednarka do 120 mm2 | m | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 m |  |  |  |  |
| 55 d.2.3 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 56 d.2.3 | KNNR 5 1209-1201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - przewiert w piwnicy w celu wprowadzenia przewodu wyrównawczego LGY 1x25 mm2 | otw. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 otw. |  |  |  |  |
| 57 d.2.3 | KNNR 5 0612-06 kalk. własna | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 58 d.2.3 | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 9.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 9.000 m |  |  |  |  |
| 59 d.2.3 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 9.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 9.000 m |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 d.2.3 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 46.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 46.000 m |  |  |  |  |
| 61 d.2.3 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 46.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 46.000 m |  |  |  |  |
| 62 d.2.3 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 szt. |  |  |  |  |
| 63 d.2.3 | KNR 5-08 0204-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur | m | 16.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 16.000 m |  |  |  |  |
| 64 d.2.3 | KNR 5-08 0204-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur | m | 74.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 74.000 m |  |  |  |  |
| 65 d.2.3 | KNR 5-08 0204-04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur | m | 116.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 116.000 m |  |  |  |  |
| Razem dział: Połączenia wyrównawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ochrona odgromowa |  |  |  |  |
| 66 d.2.4 | KNNR 5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | m | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 m |  |  |  |  |
| 67 d.2.4 | KNR 5-08 0622-07 | Montaż masztu odgromowego | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 3.000 szt. |  |  |  |  |
| Razem dział: Ochrona odgromowa |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Pomiary i sprawdzenia |  |  |  |  |
| 68 d.2.5 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomi ar. | 6.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 6.000 pomiar. |  |  |  |  |
| 69 d.2.5 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomi ar. | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 pomiar. |  |  |  |  |
| 70 d.2.5 |  | Sporządzenie protokołów z pomiarów |  | 1.000 |  |  |
|  |  | obmiar = 1.000 |  |  |  |  |
| Razem dział: Pomiary i sprawdzenia |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| Narzuty kosztorysu Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |

Spis treści

Strona Tytułowa	1

Ogólna charakterystyka obiektu	2

Kosztorys ofertowy	3

- INSTALACJE SANITARNE	3

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE	4

Spis treści	8